PCPR-V.271.1.2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ)

dla zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Tytuł: Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego              w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego         w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Zatwierdził:

Aleksandra Gabryjączyk

Łask, listopad 2021

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.

Zamawiający: Powiat Łaski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

ul. 9 Maja 33

98 – 100 Łask

NIP: 831-145-76-16

REGON: 730939611

numer telefonu: +48 43 675 37 49

Adres poczty elektronicznej: pcpr.lask@op.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pcprlask.bip.net.pl/

Adres skrytki ePUAP: /PCPR_LASK/SkrytkaESP Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

www.lask.naszepcpr.pl

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES.

4.1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, złożenie i montaż sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej i prowadzonej w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim”, wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem minimum 3 szkoleń pracowników Zamawiającego  w zakresie montażu i użytkowania dostarczonego sprzętu w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu    i stosowania, posiadać wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia zgodnie     z obowiązującymi przepisami.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, nieregenerowany, nieużywany, kompletny i zdatny do stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów. Pod pojęciem „fabrycznie nowy" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia czy użytkowania, w oryginalnych opakowaniach producenta.

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny musi spełniać narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadać wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1565 ).

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany wyrób medyczny odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu oraz jest wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1565) zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać gwarancję, w zakresie użytku komercyjnego, obejmującą co najmniej 24 m-ce, liczoną od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru realizacji niniejszego zamówienia.

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

4.3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

4.4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.

4.5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do:

- ul. 9 Maja 33, 98 – 100 Łask w uzgodnieniu z Zamawiającym

4.6 Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:

33196000-0 – Pomoce medyczne

33158400-6 – Sprzęt do terapii mechanicznej

37441000-1 – Sprzęt do ćwiczeń

33157810-6 – Urządzenia do terapii tlenowej

4.7.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawiera załącznik nr 1

do SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie  towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.8. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu   Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: zgodnie z ofertą wykonawcy lecz nie dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy.

6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wzór umowy zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

7. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT).

7.1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie pytań, oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 11), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: pcpr.lask@op.pl

7.2.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

Uwaga:

Pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane z uwzględnieniem powyższych Rozporządzeń, ani nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Aleksandra Gabryjączyk – tel.: +48  43 675 37 49

Karolina Juszczak – Kaczyńska  – tel.: +48  43 675 37 49

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 22.12.2021 r.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że  są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.

FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

2) Wypełniony WYKAZ OFEROWANYCH PRODUKTÓW, na które składana jest oferta, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

Wykaz musi zawierać wszystkie informacje, na podstawie których zamawiający oceni zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami SOPZ.

Jeżeli wykonawca nie złoży WYKAZU OFEROWANYCH PRODUKTÓW lub będzie on niekompletny, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, czyli że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wypełniony załącznik nr 4 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio:

a) Wykonawcy;

b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej.

11. ZŁOŻENIE OFERTY.

11.1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.

11.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych: .odt, .doc, .docx, .pdf. Maksymalny rozmiar  przesyłanych plików wynosi 150 MB.

11.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą lub na „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP lub RAR) zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.

Szczegółowe zasady podpisywania ofert przedstawia opinia Urzędu Zamówień Publicznych: „Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej”: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf

Ofertę należy złożyć w oryginale.

Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawierać słowo OFERTA. W przeciwnym razie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieotwarcie nieprawidłowo opisanego pliku z formularzem ofertowym w trakcie sesji otwarcia ofert.

11.4. Wykonawca składa podpisaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

11.5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

11.6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

11.7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w punkcie 10.4. SWZ, w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

11.8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

11.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

11.10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.).

Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm.).

11.11. Termin składania ofert: do dnia  23.11.2021 r. do godziny 10:00.

Po upływie terminu składania ofert, a przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (www.lask.naszepcpr.pl) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12. OTWARCIE OFERT.

- 12.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2021 r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 15.

12.2.  Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

12.3.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (www.lask.naszepcpr.pl) informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach.

13. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

13.1.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP.

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

13.2.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP.

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp.

Art. 109 ust. 1 pkt:

„5)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

6)   jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

7)   który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

8)   który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

9)   który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

Cenę oferty należy podać  w formie ryczałtu, zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

15. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT.

15.1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

a) cena całkowita brutto	–	60 %,

b) termin dostawy	–	30 %.

Termin dostawy liczony będzie od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy wymagany przez zamawiającego wynosi 30 dni.

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 15 do 30 dni. Zaoferowany przez wykonawcę termin dostawy krótszy niż 15 dni nie będzie dodatkowo punktowany.

Jeśli Wykonawca nie poda w „Ofercie” oferowanego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin 30 dni.

c) włączenie osoby z niepełnosprawnościami przy realizacji zamówienia – 5%

Kryterium punktowane będzie według następujących zasad:

brak włączenia osoby z niepełnosprawnościami w wykonanie zamówienia: 0  pkt

1 osoba z niepełnosprawnością włączona w wykonanie zamówienia: 5 pkt

Punkty w zakresie przedmiotowego kryterium przyznawane będą za włączenie             w aktywną realizację zamówienia 1 osoby z niepełnosprawnością

Za osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie z definicją wynikającą z Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia  5 kwietnia 2018 r., uważa się osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685).

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę spełnienia kryterium  dotyczącego włączenia osób z niepełnosprawnościami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca który zadeklaruje, iż włączy w realizację zamówienia        1 osobę z niepełnosprawnościami, obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt włączenia w/w osoby.

Jeżeli pomimo złożenia deklaracji o włączeniu osób z niepełnosprawnościami w realizację zamówienia, Wykonawca nie włączy w realizację zamówienia 1 osoby          z niepełnosprawnościami, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 30% wynagrodzenia  umownego brutto za przedmiot umowy.

d) Gwarancja – 5%

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:

(Cmin/Cb * 60%) * 100 + T + N + G = ilość punktów

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;

Cb – cena oferty rozpatrywanej;

T – Punkty za długość terminu dostawy w ofercie badanej przyznane w następujący

sposób:

15 dni: 30 pkt.

16 dni: 28 pkt.

17 dni: 26 pkt.

18 dni: 24 pkt.

19 dni: 22 pkt.

20 dni: 20 pkt.

21 dni: 18 pkt.

22 dni: 16 pkt.

23 dni: 14 pkt.

24 dni: 12 pkt.

25 dni: 10 pkt.

26 dni: 8 pkt.

27 dni: 6 pkt.

28 dni: 4 pkt.

29 dni: 2 pkt.

30 dni: 0 pkt.

N – punkty przyznane za włączenie osób z niepełnosprawnościami przy realizacji zamówienia;

G – liczba pkt w kryterium gwarancja w badanej ofercie przyznana w następujący sposób:

Gwarancja – 24 m-ce: 0 pkt

Gwarancja – 26 m-cy: 1 pkt

Gwarancja – 28 m-ce: 1,5 pkt

Gwarancja – 30 m-ce: 2,5 pkt

Gwarancja – 32 m-ce: 3,5 pkt

Gwarancja – 34 m-ce: 4 pkt

Gwarancja – 36 m-ce: 5 pkt

100 – stały wskaźnik.

Liczba punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, która stanowi wzór załącznik nr 5 do SWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.

W postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp oraz poniższych Rozporządzeniach:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 2453);

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).

18. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający wymaga posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej 3 dostaw sprzętu rehabilitacyjnego o wartości min. 100.000 zł brutto jedna, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia dostawy.

19. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych.

20. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych.

22. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95.

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.

23. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.

24. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.

25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, KWOTA WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

26. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

27. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW.

Zamawiający nie wymaga ani przeprowadzenia wizji lokalnej, ani sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

28. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się odbywały w walucie polskiej, tj. w złotych polskich.

29. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

30. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121.

Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

31. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

32. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

33. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93.

Zamawiający nie przewiduje ani wymogu, ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

34. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE.

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

35. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, ul. 9 Maja 33, 98 – 100 Łask, adres poczty elektronicznej do kontaktu:pcpr.lask@op.pl, tel. 43 675 37 49.

2.	Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Danych Osobowych u Administratora Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem: iod.pcprlask@op.pl

3.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.	Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych..

5.	Zebrane dane osobowe, związane z rozstrzygnięciem niniejszego postępowania, będą przechowywane, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu tj. przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu.

6.	Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym przez profilowanie), stosownie do art. 22 RODO,

7.	Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pan danych osobowych (Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia opisanego w SWZ, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z procedurą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8.	Nie przysługuje Wykonawcy lub/i innym osobom związanym z niniejszym postępowaniem:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub/i innych osób  wskazanych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. c

Załączniki do SWZ:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Druk „OFERTA” – do wypełnienia przez Wykonawcę i załączenia do oferty.

3. Wykaz oferowanych sprzętów - do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty.

4. Wzór oświadczenia odpowiednio: Wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej); każdego ze wspólników spółki cywilnej; w celu potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ) – do wypełnienia odpowiednio przez: Wykonawców; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej); każdego ze wspólników spółki cywilnej i załączenia do oferty.

5. Wzór umowy.

Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p | Nazwa towaru | Liczba szt. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko rehabilitacyjne | 15 | Regulacja wysokości i segmentów Leże łóżka wykonane z metalu Możliwość elektrycznej regulacji łóżka Leże czterosekcyjne regulowane elektrycznie Funkcja Trendelenburga Funkcja anty-Trendelenburga W komplecie wysięgnik z uchwytem do podnoszenia Barierki wzdłuż łóżka Hamulce na kołach Łóżko wyposażone w adapter transportowy (łóżko złożone na pół) Wymiary leża: długość: 200 cm (+/-5 cm), szerokość: 90 cm (+/- 5cm) Obciążenie: bezpieczne obciążenie robocze: 215 +/- 10 kg Maksymalna waga użytkownika: 175 +/- 10 kg Regulacja wysokości 40 – 80 cm Zasilanie 230 V, 50 Hz , z kablem zasilającym w zestawie. Sterowanie elektryczne, z pilotem w zestawie Materac przeciwodleżynowy statyczny z wymiennym pokrowcem zmywalnym, pokrytym jonami srebra 18. Jeden dodatkowy komplet pokrowców zmywalnych pokrytych jonami srebra |
| 2. | Łóżko rehabilitacyjne | 15 | Regulacja wysokości i segmentów Leże łóżka wykonane z metalu Możliwość elektrycznej regulacji łóżka Leże czterosekcyjne regulowane elektrycznie Funkcja Trendelenburga Funkcja anty-Trendelenburga W komplecie wysięgnik z uchwytem do podnoszenia Barierki wzdłuż łóżka Hamulce na kołach Łóżko wyposażone w adapter transportowy (łóżko złożone na pół) Wymiary leża: długość: do 190 cm, szerokość: do 80 cm Obciążenie: bezpieczne obciążenie robocze: 215 +/- 10 kg Maksymalna waga użytkownika: 175 +/- 10 kg Regulacja wysokości 40 – 80 cm Zasilanie 230 V, 50 Hz, z kablem zasilającym w zestawie Sterowanie elektryczne, z pilotem w zestawie Materac przeciwodleżynowy statyczny z wymiennym pokrowcem zmywalnym, pokrytym jonami srebra Jeden dodatkowy komplet pokrowców zmywalnych pokrytych jonami srebra |
| 3. | Koncentrator tlenu | 15 | Waga urządzenia: do 35 kg, Wyposażony w kółka Zasilanie sieciowe Pobór mocy: do 400 VAT Koncentracja tlenu: 93% +/- 3 % Głośność: do 50 +/- 5 dB Przepływ: 3-5 l/min Urządzenie wyposażone w czujnik stężenia tlenu Urządzenie wyposażone w nebulizator System funkcji alarmowych: niskiej koncentracji tlenu, nieprawidłowego rozprowadzenia ciśnienia, awarii kompresora, niskiego poziomu przepływu. 11. Do każdego zestawu dodatkowo akcesoria wymienne (zindywidualizowane dla każdego użytkownika, jak np. wężyk doprowadzający, maska, nebulizator) 10 kpl. (łącznie 150 kpl.) |
| 4. | Pionizator | 2 | Maksymalny udźwig: od 160 do 180 kg Przedział podnoszenia: od 750-800 mm do 1500-1600 mm Szerokość zewnętrzna podstawy do 700 mm (złożona) i do 900 mm (rozłożona) Szerokość wewnętrzna podstawy od 600 mm (złożona) i do 850 mm (rozłożona) Elektroniczny system sterowania (w tym awaryjne obniżanie) Pełen zestaw podwieszek podnośnikowych (rozmiar S,M,L, XL) Uchwyty do podtrzymywania rąk (dodatkowy) Akumulator (wytrzymałość do 70 pełnych cykli podniesienia na jednym ładowaniu) Ładowarka do akumulatora w zestawie |
| 5. | Wózek inwalidzki | 5 | Wózek stalowy szerokość siedziska wózka (cm): 45 +/- 2 możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków możliwość regulacji odchylenia podłokietników, przednie i tylne koła pełne /gumowe, wyposażony w system hamulcowy dla opiekuna, wyposażony w pas zabezpieczający i poduszkę, waga wózka (kg): max 25 obciążenie wózka (kg): 120 +/- 5 składany na krzyżaku tylne koła na szybkozłączce |
| 6. | Wózek inwalidzki | 5 | Wózek stalowy szerokość siedziska wózka (cm): 50 +/- 2 możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków, możliwość regulacji odchylenia podłokietników, przednie i tylne koła pełne /gumowe, wyposażony w system hamulcowy dla opiekuna, wyposażony w pas zabezpieczający i poduszkę, waga wózka (kg): max 25 obciążenie wózka (kg): 120 +/- 5 składany na krzyżaku tylne koła na szybkozłączce |
| 7. | Wózek inwalidzki | 4 | Wózek aluminiowy ręczny szerokość siedziska wózka (cm): 45 +/- 2 możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , możliwość regulacji odchylenia podłokietników, przednie i tylne koła pełne /gumowe, podwójny system hamowania (dla pacjenta i opiekuna) wyposażony w pas zabezpieczający i poduszkę waga wózka (kg): max 25 obciążenie wózka (kg): max 140 składany na krzyżaku tylne koła na szybkozłączce |
| 8. | Elektryczny wózek inwalidzki | 1 | Szerokość siedziska: 16’’ Amortyzowana rama (dwa amortyzatory kół tylnych) oddychająca, demontowalna tapicerka i poduszka siedziska, Regulowany kąt nachylenia oparcia, Regulowane, demontowalne podłokietniki, Możliwość odchylenia joysticka, Uchylne, demontowane podnóżki, Regulacja długości podnóżków, Pełne oświetlenie drogowe - ledowe, Hamulce elektromagnetyczne, Kontroler elektroniczny Regulowane tylne kółka przeciwwywrotne, Koła przednie: 9”, koła tylne: 14”, Waga bez akumulatorów: 50 kg. |
| 9. | Elektryczny wózek inwalidzki | 1 | Szerokość siedziska: 18’’, Amortyzowana rama (dwa amortyzatory kół tylnych) Oddychająca, demontowalna tapicerka i poduszka siedziska, Regulowany kąt nachylenia oparcia, Regulowane, demontowalne podłokietniki, Możliwość odchylenia joysticka, Uchylne, demontowalne podnóżki, Regulacja długości podnóżków, Pełne oświetlenie drogowe - ledowe, Hamulce elektromagnetyczne, Kontroler elektroniczny Regulowane tylne kółka przeciwwywrotne, Koła przednie: 9”, koła tylne: 14”, Waga bez akumulatorów: 50 kg. |
| 10. | Elektryczny wózek inwalidzki | 1 | Składana rama, ułatwiająca transport wózka, Regulacja kąta oparcia, Odchylane podłokietniki, System akumulatorów z dodatkowym gniazdem ładowania Kółka podporowe, Komfortowa tapicerka dzianiny dystansowej (oddychającej) Jednoczęściowy stopień podnóżka chowany pod wózek Wymiary długość: 900-1000 mm, Szerokość: 550-600 mm Wysokość całkowita: 850-900 mm Wysokość wózka złożonego do transportu: 300-350mm Waga wózka z akumulatorami: do 25 kg Maksymalne obciążenie: do 120 kg |
| 11. | Podnośnik transportowo - kąpielowy | 5 | Maksymalny udźwig: 150 kg Sposób podnoszenia: elektryczny Sposób rozstawu nóg: manualny Waga urządzenia: 30-35 kg Pojemność akumulatora: minimalnie 40 podnoszeń Wieszak 2 punktowy Możliwość podniesienia pacjenta bezpośrednio z ziemi Przedział podnoszenia - min/max 400-450/1600-1650 mm Szerokość zewnętrzna podstawy - min/max 600-650/950-1000 mm Szerokość wewnętrza podstawy – min/max 350-400/500-550 Wysokość podstawy montażowej – min/max 100-110/150-160 Długość nóg – 1000-1200 mm Promień skrętu – 1200-1400 mm Średnica kół - przód/tył 60-75/90-100 Podwieszka transportowo-kąpielowa z podparciem głowy w rozm. S,M,L Konstrukcja pozwalająca na łatwe i szybkie składanie do transportu |
| 12. | Schodołaz kroczący | 2 | Schodołaz do transportu wózków inwalidzkich, możliwość zastosowania do różnych modeli wózków inwalidzkich Maksymalny udźwig (bez wózka) do 130 kg i (z wózkiem) do 160 kg Napęd elektryczny Zakres działania: 300-500 stopni Maksymalna wysokość stopnia: 20 cm +/- 2 cm Co najmniej III prędkości pracy: I – 8-12 stopni, II – 13-16 stopni, III – 17-20 stopni Waga urządzenia do 30 kg Urządzenie składane (łatwość demontażu), umożliwiające transport |
| 13. | Rotor kończyn górnych i dolnych | 6 | Materiał podstawowy: stal Konstrukcja składana Stopki antypoźlizgowe Elektroniczny wyświetlacz Dopuszczalne obciążenie: 50 kg (łącznie na oba pedały) Masa całkowita: do 2,5 kg |
| 14. | Balkonik | 5 | Balkonik łączący w sobie trzy funkcje – kroczący, stały, stały z kółkami) Składana rama aluminiowa Możliwość zablokowania funkcji kroczącej Dodatkowe wymienne stopki przednie wyposażone w kółka o średnicy 12 cm (+/-2 cm) Ergonomiczne uchwyty Wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm Szerokość: 60 cm (+/-5 cm) Wysokość: 82 – 100 cm (+/-5 cm) Waga z kółkami: 2,5 kg (+/-0,5 kg) Maksymalne obciążenie: 110 kg (+/-5 kg) |

.............................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

Nazwa firmy (wykonawcy): .....................                     ........................ , dnia .........

............................................................

Adres wykonawcy: .................................

............................................................

Województwo: ......................................

PESEL: ...............................................................

dotyczy wykonawców wpisanych do CEIDG RP oraz wykonawców będących osobami fizycznymi

NIP: ....................................................

...........................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

...........................................................

adres e-mail wykonawcy

...........................................................

Numer rachunku bankowego wykonawcy

...........................................................

Urząd Skarbowy wykonawcy

OFERTA

Powiat Łaski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Łasku

ul. 9 Maja 33, 98-100 Łask

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

1. Cena:

| NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | CENA ŁĄCZNA NETTO 4=2*3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cena ogółem netto: |  |
| Podatek VAT w wysokości …...%: |  |
| Cena ogółem brutto: |  |

- CENA OGÓŁEM NETTO: ..........................zł.

- SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.

- CENA OGÓŁEM BRUTTO : .......................zł.

- SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.

- w tym podatek VAT w łącznej wysokości ......%, tj. ......................................... zł.

- **UWAGA:
- Wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT wpisują: "nie dotyczy"

- - Wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, wpisują "zw." oraz podają
 podstawę prawną zwolnienia z VAT

- - Wykonawcy, którzy posiadają stawkę VAT inną niż 23%, wpisują podstawę prawną zastosowania innej stawki.

2. Termin dostawy:

Oferujemy .............. - dniowy termin dostawy

(Uwaga*: termin dostawy liczony będzie od dnia podpisania umowy, maksymalny termin dostawy wymagany przez zamawiającego wynosi 30 dni. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 14 do 30 dni. Zaoferowany przez wykonawcę termin dostawy krótszy niż 14 dni nie będzie dodatkowo punktowany. Jeśli Wykonawca nie poda w „Ofercie” oferowanego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin 30 dni.).

3. Deklarujemy, iż włączymy/nie włączymy* w realizację zamówienia 1 osobę  z niepełnosprawnością.

Za osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie z definicją wynikającą z Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia  5 kwietnia 2018 r., uważa się osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685).

* Niepotrzebne skreślić

4. OFERUJEMY długość okresu gwarancji ……………….. miesięcy.

UWAGA:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 24 miesiące.

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM  będzie traktowany przez zamawiającego jako 24-miesięczny okres gwarancji.

5. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

6. WYKAZ OFEROWANYCH SPRZĘTÓW, na którą Wykonawca składa ofertę jest załączony do niniejszej oferty.

7. Przekazujemy w załączeniu stosowne oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (punkt 13.3. SWZ) sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz podpisane odpowiednio przez: Wykonawcę składającego ofertę*, każdego ze wspólników konsorcjum składającego ofertę wspólną*, każdego ze wspólników spółki cywilnej*.

* niepotrzebne skreślić

8.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i warunkami jego wykonania). Zobowiązujemy się dotrzymać w umowie wszystkich warunków określonych w SWZ.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

10. Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia pisemnej umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

* nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie .......................................................................................................... z siedzibą w .................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ......................................................................................................... z siedzibą w .................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

12. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

/Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)./

* niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie.

13. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać ww. adres.

14.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.).

15.  Oświadczamy, iż  istnieje / nie istnieje*  powiązanie kapitałowe lub osobowe pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………………………….……………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i dane Wykonawcy)

a Zamawiającym, w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r.

„Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu  beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

* niepotrzebne skreślić

..............................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ OFEROWANYCH SPRZĘTÓW

Wykonawcy będą musieli złożyć wykaz wraz z FORMULARZEM OFERTOWYM

Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Rodzaj sprzętu | Producent | Typ | Model | Opis wymagań (w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Okres gwarancji oferowanych urządzeń rehabilitacyjnych objętych niniejszym  postępowaniem wynosi …….. miesiące użytkowania komercyjnego liczone od momentu podpisania protokołu wykonania niniejszego zamówienia.

Karty produktu lub karty katalogowe (podające model urządzenia oraz potwierdzenie parametrów technicznych podanych w zapytaniu) oraz zdjęcia oferowanego sprzętu stanowią załącznik do oferty.

Zobowiązujemy się do wykonania minimum 3 szkoleń pracowników Zamawiającego  w zakresie montażu i użytkowania dostarczonego sprzętu w wybranych przez Zamawiającego terminach.

Zapewniamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada odpowiednią jakość i właściwości użytkowe.

Oświadczamy, że zaoferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi                  i ustawodawstwem polskim tj. deklaracje zgodności, certyfikat CE.

Oświadczam/-my, że oferowany wyrób medyczny odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu oraz jest wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1565).

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

......................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łaski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Łasku

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (Wykonawcy): ............................................

Adres Wykonawcy: ........................................................

NIP: ...........................................................................

REGON: ......................................................................

KRS: ..........................................................................

reprezentowany przez:

..................................................................................

Imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1

USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ: USTAWA PZP)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ) oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

wypełnione i podpisane odpowiednio przez:

a) Wykonawcę* albo

b) każdego ze wspólników konsorcjum* (w przypadku składania oferty wspólnej) albo

c) każdego ze wspólników spółki cywilnej*

* niepotrzebne skreślić

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. „Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego             w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014 – 2020.”

prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, oświadczam, co następuje:

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu wymagane w punkcie 13.3 SWZ
tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem co najmniej 3 (trzy) dostawy sprzętu rehabilitacyjnego o wartości min. 100.000 zł brutto jedna:

| Lp. | Podmiot na rzecz którego dostawę wykonano | Wartość brutto w zł | Data wykonania dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …. …. ……… |
| Do oferty dołącza się stosowne wymagane referencje. |

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 13.2. SWZ, czyli art. 109 ust. 1 punkty 5-10 ustawy Pzp.

3. Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 13.2. SWZ).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………..………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………		         ………………………………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

podpis osoby (osób) upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu odpowiednio:

a) Wykonawcy;

b) każdego ze wspólników konsorcjum;

c) każdego ze wspólników spółki cywilnej.

Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA ………………….. /21

zawarta w dniu ............................ w Łasku

pomiędzy:

Powiatem Łaskim ul. Południowa 1, 98 – 100 Łask, NIP: 831-146-03-57 / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9 Maja 33, 98 – 100 Łask, NIP: 831-145-76-16,

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną/ym dalej „Zamawiającym”

a

................................................ z siedzibą ..............................................

NIP: ...............................................,

REGON: ………………………………………………

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………………………………………

w imieniu którego działają:

- …………………………………………… - ……………………………..

- ………………………………………….. - ………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  ...............................................................,

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa    i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu              i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne     i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego    na lata 2014 – 2020.”

przeprowadzonego  w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod numerem .....................,

o następującej treści:

§ 1

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

2. Przedmiot umowy obejmuje zakup, dostawę, rozładunek, złożenie sprzętu, montaż sprzętu, usunięcie opakowań związanych z dostawą i montażem sprzętu, przystosowanie sprzętu do użytkowania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania dostarczonego sprzętu. Przeszkolenie obejmuje minimum 3 szkolenia pracowników Zamawiającego  w zakresie montażu i użytkowania dostarczonego sprzętu w uzgodnionych z Zamawiającym terminach. Przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku.

3. Szczegółowy opis techniczny zaoferowanego sprzętu zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim, tj. instrukcją obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym np. CD ze wskazaniami co do warunków eksploatacji, warunkami gwarancji, kartą gwarancyjną i tzw. paszportem technicznym (zawierającym m.in. informacje dotyczące nazwy, typu, numeru fabrycznego, producenta, roku produkcji, daty rozpoczęcia eksploatacji danego sprzętu oraz miejsca na wpisy dotyczące wykonywanych przeglądów okresowych, napraw).

5. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone obowiązującym prawem dla sprzętu medycznego, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiada wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

6. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i ofertą przetargową Wykonawcy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Dostarczenia przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, wolnego od wad oraz posiadającego odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.

5. Dostarczenia przedmiotu umowy do ………………………………………………..

§ 3

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

- netto: …………………………. zł. (słownie: …………………………….),

- podatek VAT w wysokości  … %, tj. ……………………. zł. (słownie)

- brutto : ………………………. zł. (słownie: …………………………….),

Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy zostanie uregulowana ze środków budżetu ……………………: ……………………………………………

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

3. Przekazanie przez Wykonawcę faktury nastąpi najwcześniej w dniu stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania dostawy oraz zatwierdzenia protokołu odbioru o którym mowa w § 4 ust. 3.

4. Fakturę należy wystawić na następujące dane:

Nabywca:  Powiat Łaski, 98-100 Łask,  ul. Południowa 1,  NIP  8311460357

Odbiorca:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 98-100 Łask, ul. 9 Maja 33

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i wartości brutto umowy.

8. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez  konieczności informowania Wykonawcy.

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT.

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy …………………………………………………. jest właściwy do uregulowania należności wynikającej z niniejszej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez Wykonawcę działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony …………………………………. i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

§ 4

Termin wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: nie później niż ….. dni od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego e-mailem o rzeczywistym terminie dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

4. Zamawiający zastrzega, że dostarczenie przedmiotu umowy musi nastąpić w dzień roboczy w godzinach 8.00 – 14.00 i musi odbyć się w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, montażu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie montażu             i obsługi sprzętu, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

6. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół odbioru sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od ustalonego w umowie terminu realizacji zamówienia.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedotrzymanie podanego w § 7 niniejszej umowy czasu wykonania działań serwisowych w okresie gwarancyjnym w wysokości 50 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, poza przypadkiem, który określa ust. 7.

5. Kary dotyczące ust. 1. będą potrącane automatycznie z płatności wynikającej z wystawionej faktury, bez uzyskania zgody Wykonawcy.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczone od dnia, w którym zapłata miała być dokonana.

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6

1. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny             z umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnego z umową lub wolnego od wad.

2. O wadach możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę e-mailem, wysłanym nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia           i uruchomienia przedmiotu dostawy.

3. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w dostarczonym towarze Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na sprzęt o nie gorszych parametrach w ciągu 5 dni roboczych (dotyczy to okresu gwarancji).

4. Dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……… miesięcy użytkowania komercyjnego na dostarczony sprzęt.

2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 6.

3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w sprzęcie będącym przedmiotem umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone sprzęty: stanowią własność osoby trzeciej, albo, jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym.

4. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek uszkodzonego sprzętu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia następującego po zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeśli Wykonawca nie naprawi sprzętu we wskazanym terminie będzie zobowiązany do nieodpłatnej dostawy sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na cały czas naprawy sprzętu objętego gwarancją.

5.	Odbiór wadliwego sprzętu nastąpi na koszt Wykonawcy.

6. Diagnostyka awarii zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę.

7. Wykonawca wymieni nieodpłatnie sprzęt na wolny od wad, po trzykrotnych naprawach gwarancyjnych tego samego egzemplarza sprzętu. Wymiana nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania pisemnego/faksem/emailem o powyższym Wykonawcy przez Zamawiającego.

8.	W okresie objętym gwarancją wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii/wad/usterek w przedmiocie zamówienia odbywać się będą jednym z poniższych sposobów:

- telefonicznie, numer …………………

- wiadomością e-mail, adres: …………………………..

(W przypadku zgłoszenia telefonicznego Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia elektronicznie na adres …………….@............................... w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przypadku braku potwierdzenia zgłoszenia Zamawiający wysyła zgłoszenie na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: ……………………., uznając za skuteczne zgłoszenie awarii/wady/usterki).

9. Zmiana adresów i numeru telefonu, o którym mowa w ust. 8, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy.

10. Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłużają okres gwarancji.

§ 8

1. Zamawiający dopuszcza, w przypadku udokumentowanego wycofania z rynku, dostarczenie innego, niż wskazany w ofercie, przedmiotu zamówienia, jednak posiadającego funkcjonalność nie gorszą niż produkty zaproponowane w ofercie. Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy, bezwzględnie jednak musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego.

2. Zmiana ta nie może spowodować zmiany w kwocie wynagrodzenia.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest do włączenia w realizację zamówienia 1 osoby                 z niepełnosprawnościami, jeżeli zadeklarował taką gotowość w złożonej ofercie.

2. Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez tą osobę przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające włączenie tej osoby w realizację zamówienia w tym np.  kopię umowy o pracę, kopię umowy cywilno-prawnej lub wyciąg z tej umowy zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tej osoby do ZUS. Kopie ww. dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

3. Jeżeli pomimo powyższych wymogów Wykonawca nie włączy w realizację zamówienia 1 osoby z niepełnosprawnościami, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 30% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie siedziby, nazwy firmy lub osób reprezentujących Wykonawcę. Informacja musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni przed ww. zmianami.

§ 11

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego upoważniona będzie ……………………………………..

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy.

§ 12

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z  treścią art. 455 Prawa zamówień publicznych.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 14

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.

§ 15

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia będzie je rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: